«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ЧУЗ «ЦКБ «РЖД-Медицина»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/М.Р. Калинин

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2020 г.

**Извещение о проведении запроса котировок № 20156000380**

на право заключения договора на поставку медицинских изделий (далее – Извещение)

для нужд ЧУЗ «ЦКБ «РЖД-Медицина»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Способ закупки | Запрос котировок |
| 2 | Заказчик | ЧУЗ «ЦКБ «РЖД-Медицина» |
| 3 | Место нахождения | 129128, г.Москва, ул.Будайская, дом 2 |
| 4 | Почтовый адрес | 129128, г.Москва, ул.Будайская, дом 2 |
| 5 | Официальный сайтместо и порядок предоставления документации о закупке | С документацией можно ознакомиться на сайте [www.ckb-rzd.ru](http://www.ckb-rzd.ru) (раздел «Закупки»)Плата за предоставление документации не взимается.  |
| 6 | Адрес электронной почты | Zakupki.nkc.rzd@mail.ru |
| 7 | Номер контактного телефона | тел: (495) 925-02-02 |
| 8 | Ответственное лицо Заказчика | Зубарева О.А. |
| 9 | Обеспечение заявок | не предусмотрено |
| 10 | Предмет договора | Поставка медицинских изделий для нужд ЧУЗ «ЦКБ «РЖД-Медицина»Наименование, количество, характеристики Товара указаны в Техническом задании (Приложение № 2 к Котировочной документации) |
| 11 | Место поставки Товара | г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 84; г. Москва, ул. Часовая, д. 20;г. Москва, ул. Бутырская, д. 6;г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 5  |
| 12 | Срок поставки ТовараСрок годности | В течение срока действия Договора поставка Товара по заявкам Покупателя осуществляется: при условии наличия Товара на складе - в сроки не позднее 5 (пяти) суток с момента получения заявки Покупателя,при отсутствии - в сроки не позднее 10 (десяти) суток с момента получения заявки Покупателя.Гарантированный остаточный срок годности (на момент поставки Заказчику) поставляемого товара должен быть не менее 70% от срока, установленного производителем. |
| 13 | Начальная (максимальная) цена договора *(в том числе обоснование начальной (максимальной) цены договора).* | **9 966 374,99 рублей** (Девять миллионов девятьсот шестьдесят шесть тысяч триста семьдесят четыре рубля 99 копеек)Обоснование Начальной (максимальной) цены Договора приведено в Приложении №1 к Извещению. |
| 14 | Возможность изменения количества товара и сроков их поставки в ходе исполнения договора | Предусмотрена |
| 15 | Срок, место и порядок подачи заявок участников закупки (далее также – заявки). | Заявки в письменной форме подаются по адресу:г. Москва, ул. Будайская, д. 2, стр. 2, каб. отдела материально-технического снабжения *(в рабочие дни с 9:00 до 16:45)*с 18.08.2020 с 09 ч 00 мин. по 24.08.2020 до 12 ч 00 мин. время московское.Порядок подачи заявок – в соответствии с котировочной документацией |
| 16 | Дата и время начала и дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке | В течение двух рабочих дней со дня поступления запроса о разъяснении, но не позднее срока окончания подачи заявок. Заказчик обязан опубликовать разъяснения на официальном сайте не позднее 3 дней со дня предоставления разъяснений. |
| 17 | Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок. | г. Москва, ул. Будайская, дом 2«24» августа 2020 г. в 14 ч. 00 мин. (время московское). |
| 18 | Место, дата и время рассмотрения заявок участников закупки и подведения итогов закупки | г. Москва, ул. Будайская, дом 2«24» августа 2020 г. в 14 ч. 00 мин. (время московское). |
| 19 | Срок, в течение которого победитель запроса котировок или иной участник запроса котировок, с которым заключается Договор при уклонении победителя запроса котировок от заключения Договора, должен подписать Договор. | 1. Договор может быть заключен не ранее чем через 3 (три) рабочих дня с даты размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок. В случаях, предусмотренных Положением о закупке товаров работ и услуг для нужд негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» от 2 апреля 2018 г. №ЦДЗ-35 договор заключается после получения согласия Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД»2. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки. Заказчик не несет при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.3. Если победитель запроса котировок не исполнил необходимые для заключения договора условия, Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, предложившим в котировочной заявке такую же цену, как и победитель в проведении запроса котировок, или с участником закупки, предложение о цене договора (цене лота) которого содержит лучшие условия по цене договора (цене лота), следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий. В таком случае заказчик направляет участнику, с которым заказчик планирует заключить договор, предложение заключить договор с указанием срока, в течение которого такой участник должен подписать договор. |
| 20  | Иные сведения  | Процедура закупки проводится в соответствии с требованиями Положения о закупке товаров работ и услуг для нужд негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» от 2 апреля 2018 г. №ЦДЗ-35, (с изменениями и дополнения внесенными приказами Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 23.05.2018 № ЦДЗ-78 и от 03.08.2018 №ЦДЗ-130), размещенного на сайте Заказчика.Требования Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» не распространяются на закупки, осуществляемые Заказчиком.Настоящее извещение не должно расцениваться в качестве объявления о проведении торгов или приглашения принять участие в торгах, а также не должно рассматриваться как оферта или приглашение делать оферты. Соответственно, статьи 437, 447 - 449 Гражданского кодекса Российской Федерации к проводимому отбору контрагентов не применяются. Эти процедуры также не являются публичным конкурсом и не регулируются статьями 1057 - 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации.Таким образом, проведение данных процедур не накладывает на Заказчика гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем таких процедур или иным участником закупки. Кроме того, Заказчик сохраняет за собой право по собственному усмотрению отказаться от принятия всех предложений и от проведения процедуры. |

Приложение № 1

 к Извещению о проведении
запроса котировок

**Обоснование Начальной (максимальной) цены Договора**

|  |  |
| --- | --- |
| Используемый метод определения НМЦД с обоснованием | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) с использованием полученных коммерческих предложений. |
| Исходные данные, используемые для определения НМЦД | Предложение №1 – 9 803 948 руб. 80 коп.Предложение №2 – 10 192 224 руб. 00 коп.Предложение №3 – 9 902 952 руб. 16 коп. |

**Расчет НМЦД**

Расчет НМЦД произведен с помощью он-лайн Калькулятора Госзакупок:

<https://planetcalc.ru/8181/>

В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете НМЦД, определяем коэффициент вариации:



где: V - коэффициент вариации

коэффициент вариации считаем однородным, если он не превышает 33%

- среднее квадратичное отклонение.

 - цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i;

<ц> - средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги;

n - количество значений, используемых в расчете.

σ = 201 757,90

V= 201 757,90/ 9 966 374,99 \*100= 2,02

Рассчитанный коэффициент вариации – 2,02 %, считаем однородным, так как он не превышает 33%.

Рассчитываем начальную (максимальную) цену договора:

рын

НМЦД

=

*v*

*n*

\*

*n*

*i*

=

1

**∑**

Ц

*i*

НМЦД рын - НМЦД, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);

v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);

n - количество значений, используемых в расчете;

i - номер источника ценовой информации;

- цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i.

НМЦДрын=1/3∑\*(9 803 948,80 руб. + 10 192 224,00 руб. + 9 902 952,16 руб.) = 9 966 374,99 руб.

Начальная (максимальная) цена договора составляет: **9 966 374,99 руб. (Девять миллионов девятьсот шестьдесят шесть тысяч триста семьдесят четыре рубля 99 копеек)**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Основания для расчета:

П.35 Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», утвержденный приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 02/04/2018 №ЦДЗ-35

П.4 Методических рекомендаций по определению начальных (максимальных) цен договоров, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 01.09.2016 №1802р.

Методические рекомендации по определению начальных (максимальных) цен договоров при проведении закупок товаров, работ, услуг для нужд ЧУЗ ОАО «РЖД», утвержденные приказом Центральной дирекции здравоохранения от 06.12.2019 №ЦДЗ-281

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ЧУЗ «ЦКБ «РЖД-Медицина»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/М.Р. Калинин

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2020 г.

**Документация о проведении запроса котировок**

на право заключения договора на поставку медицинских изделий (далее - Документация)

для нужд ЧУЗ «ЦКБ «РЖД-Медицина»

**Общие положения**

Настоящая документация о проведении запроса котировок (далее - Документация)подготовлена в соответствии с нормативными правовыми актами:

Гражданский кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;

Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», утвержденным приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 02.04.2018 № ЦДЗ-35(с изменениями и дополнениями, внесенными приказами Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 23.05.2018 № ЦДЗ-78 и от 03.08.2018 №ЦДЗ-130.

Во всех вопросах, особо не оговоренных в тексте настоящей документации, Заказчик и Комиссия по проведению закупок товаров, выполнению работ и оказанию услуг ЧУЗ «ЦКБ «РЖД-Медицина» (далее - Комиссия) руководствуются требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ЧУЗ «ЦКБ «РЖД-Медицина».

Извещение о проведении запроса котировок на право заключения договора на поставку Медицинских изделий является неотъемлемой частью Документации.

Извещение и Документация размещаются на официальном сайте ЧУЗ «ЦКБ «РЖД-Медицина» по адресу: [www.ckb-rzd.ru](http://www.ckb-rzd.ru)

1. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота).

Сведения о начальной (максимальной) цене договора, а также обоснование начальной (максимальной) цены указаны в Обосновании начальной (максимальной) цены Договора (Приложение №1 к Извещению о проведении запроса котировок).

Оплата товаров осуществляется по цене единицы каждого наименования товара, исходя из объема (количества) товара, который будет поставлен в ходе исполнения договора, но в размере, не превышающем начальной (максимальной) цены договора.

Цена Договора является лимитной и определяет максимальный объем товаров, работ, услуг по Договору. Заказчик не обязан полностью осуществить выборку максимального объема товара, работ, услуг по Договору за период действия договора и оплате подлежат только фактически поставленный товар, выполненные работы, оказанные услуги.

1. Место, условия, объем и сроки поставки товара - в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к Документации) и проектом договора (Приложение № 3 к Документации). Допускается изменение условий, срока поставки товара по соглашению сторон путем подписания дополнительного соглашения к договору.
2. Форма, сроки и порядок оплаты товаровопределены проектом договора (Приложение № 3 к Документации). Порядок формирования цены договора (цены лота) определен проектом договора (Приложение № 3 к Документации).
3. Требования к обеспечению заявок на участие в запросе котировок: не установлены.
4. Требования к обеспечению исполнения договора: не установлены.
5. Требования к Товару.

Требования к товару установлены в Приложении №2 к документации о проведении запроса котировок.

Допускается увеличение объема поставляемого товара, путем подписания дополнительного соглашения к договору при условии неизменности стоимости единицы товара, тарифов на работы и услуги. Уменьшение объема товара допускается в одностороннем порядке по инициативе Заказчика при исполнении договора.

1. Требования к участникам закупки.

Участники закупки должны отвечать следующим установленным требованиям:

- соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты;

- отсутствиемежду участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятиялибо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц.

Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

1. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в запросе котировок, а также порядок, место, дата и время начала и дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке:
2. Место, дата и время начала и дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке установлены в Извещении.
3. Заявка на участие в запросе котировок оформляется по форме Приложения № 1 к Документации и подается Заказчику в письменной форме в запечатанном конверте, оформленном в соответствии с Приложением № 4 к Документации и не позволяющем просматривать содержание такой заявки до даты и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок.

*Все представляемые документы, включая заявку, составляющие более 2 листов должны быть пронумерованы и либо подписаны на каждой странице, либо прошиты (прошнурованы) с проставлением на обороте последней страницы наклейки на шнуровке с удостоверительной надписью «прошнуровано и пронумеровано на \_\_\_\_ листах», подписанной уполномоченным представителем заявителя скрепленной печатью заявителя (при наличии).*

1. Заявка должна содержать следующие информацию и документы:
	1. наименование поставляемого товара, согласно предмету закупки, включая характеристики (в случае если требования к характеристикам установлены в Техническом задании – Приложение № 2 к Документации). При этом описание участниками закупки товаров, которые являются предметом закупки, характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии с Техническим заданием – Приложение № 2 к Документации;
	2. наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;
	3. идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);
	4. согласие участника закупки на поставку товаров в соответствии с условиями, установленными Документацией.
	5. предлагаемая участником закупки цена поставляемых товаров;
	6. документы, подтверждающие соответствие участников закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора (Перечень документов установлен в пункте 15 Извещения о проведении запроса котировок);
	7. Документ (либо заверенная участником закупки копия), подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявку;
	8. Декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктом 7 Документации (подается в письменном виде по произвольной форме).
2. В случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.
3. Участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.
4. Основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой требованиям, установленным Документацией.
5. Заказчик принимает конверты с заявками до истечения срока подачи заявок, за исключением конвертов, на которых отсутствует необходимая информация, незапечатанных и поврежденных конвертов.
6. По истечении срока подачи заявок конверты с заявками не принимаются. Конверт с заявкой, полученный Заказчиком по истечении срока подачи заявок по почте, не вскрывается и не возвращается.
7. Каждый конверт с заявкой, поступивший в установленный срок, принимается Заказчиком в соответствии с условиями, предусмотренными Документацией.
8. Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. В этом случае участники закупки не утрачивают право на предоставленное обеспечение заявки. Изменение заявки или уведомление о ее отзыве является действительным, если изменение осуществлено или уведомление получено Заказчиком до истечения срока подачи заявок.
9. Формы, порядок, дата и время начала и дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:
	1. Участник закупки вправе направить Заказчику письменный запрос на разъяснение Документации в сроки, установленные в Документации. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты. Запрос о разъяснении Документации, полученный от участника позднее срока, установленного в Документации, не подлежит рассмотрению. Заказчик обязан опубликовать разъяснения на официальном сайте не позднее 3 дней со дня предоставления разъяснений.
	2. Заказчик обязан письменно ответить на запрос о разъяснении документации о проведении запроса котировок в случае его получения не позднее, чем за 2 рабочих дня до окончания срока подачи заявок, в течение двух рабочих дней, с 10 ч 00 мин. до 17 ч 00 мин., со дня его поступления, но не позднее срока окончания подачи заявок.
	3. Дата и время начала и дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке установлены в пункте 16 Извещения.
	4. Место, дата и время рассмотрения заявок участников закупки и подведения итогов закупки установлены в пункте 18 Извещения.
10. Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок участников закупки.
	1. Критериями оценки и сопоставления заявок участников закупки являются соответствие требованиям, установленным в Документации, и наиболее низкая общая стоимость товаров по договору, предложенная участником закупки.
	2. Оценка и сопоставление заявок участников закупки проводится комиссией на предмет соответствия их требованиям, указанным в Документации, сопоставления значений предложений участников об общей стоимости товаров по договору.
	3. Комиссия может отклонить котировочные заявки в случае:

- несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;

- при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора;

- отказа от проведения запроса котировок;

- непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).

1. Право Заказчика отказаться от проведения запроса котировок.

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки. Заказчик не несет при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

Уведомление об отказе от проведения запроса котировок размещается на сайте Заказчика не позднее 3 (трех) дней со дня принятия решения об отказе от проведения запроса котировок.

1. Порядок заключения договора.

Договор заключается в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями Документации и условиями, указанными в заявке победителя запроса котировок или при его уклонении, с участником закупки, предложившим в заявке такую же цену, как и победитель в проведении запроса котировок, или с участником закупки, предложение о цене договора (цене лота) которого содержит лучшие условия по цене договора (цене лота), следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий.

Приложение № 1

к Документации о проведении

запроса котировок

*ФОРМА*

**ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК**

Кому: Частное учреждение здравоохранения «Центральная клиническая больница «РЖД-Медицина»

Изучив опубликованный Вами запрос котировок на право заключения договора на поставку Товара \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ для нужд ЧУЗ «ЦКБ «РЖД-Медицина» (Извещение № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_), Участник закупки:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ подает настоящую заявку на изложенных ниже условиях.

*- для юридического лица:*

Наименование, организационно-правовая форма \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Место нахождения Заявителя: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Почтовый адрес Заявителя: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Руководитель (лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа участника запроса котировок: (должность, ФИО полностью)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Действует от имени организации на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(Устава, доверенности…)*

При наличии указываются учредители, члены коллегиального исполнительного органа:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*- для физического лица*: фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*- для юридических и физических лиц:*

Телефон/факс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, E-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

Зарегистрированный в:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(место, дата регистрации организации/физического лица)*

ИНН:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, КПП:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

ОГРН: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(для организации),

Банковские реквизиты:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контактное лицо (ФИО полностью):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Предлагаем осуществить поставку товара на следующих стоимостных условиях:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара****Производитель** | **Ед. изм.** | **Кол-во (объем)** | **Цена за единицу без учета НДС, руб.** | **Цена за единицу с учетом НДС, руб.** | **Всего без учета НДС, руб.** | **Всего****с учетом НДС, руб.** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2… |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого** |  |  |  |  |  |  |
| ***в т.ч. НДС \_\_\_\_%*** |  |  |  |  |  |  |

ТАБЛИЦА СОСТАВЛЕНА НА ТОВАР В СООТВЕТСТВИИ С ТЕХНИЧЕСКИМ ЗАДАНИЕМ

Общая стоимость Договора составляет: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(Указать цифрами и прописью)* руб., в том числе НДС (\_\_\_\_%) - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб.***[[1]](#footnote-1)***

Стоимость Товара указана с учетом всех расходов, связанных с поставкой товара, расходов на перевозку, уплату налогов, пошлин, сборов, расходов по оплате услуг сторонних организаций и третьих лиц и других платежей, которые необходимо выплатить при исполнении Договора и вознаграждения Исполнителя.

Настоящей заявкой подтверждаю, что \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(наименование участника закупки)* согласен(-но) оказать поставку Товара в соответствии с требованиями документации и на условиях, которые мы представили выше, обязуется в случае принятия нашей заявки оказать услуги в соответствии со сроком, приведенным в котировочной документации, и согласны с имеющимся в ней порядком платежей, а также иными условиями котировочной документации на право заключения договора на поставку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ для нужд ЧУЗ «ЦКБ «РЖД-Медицина» (Извещение № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_).

Настоящим подтверждаю, что:

- товары, результаты работ, услуг предлагаемые участником, свободны от любых прав со стороны третьих лиц, участник согласен передать все права на товары, результаты работ, услуг в случае признания победителем заказчику;

- поставляемый товар не является контрафактным;

- поставляемый товар является новым (не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено техническим заданием документации (применимо если условиями закупки предусмотрена поставка товара);

- соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора

Уполномоченным представителям заказчика настоящим предоставляются полномочия наводить справки или проводить исследования с целью изучения отчетов, документов и сведений, представленных в данной заявке, и обращаться к юридическим и физическим лицам, государственным органам и учреждениям, обслуживающим нас банкам за разъяснениями относительно финансовых и технических вопросов.

Настоящая заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному представителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в сопровождающей документации, представлять любую информацию, необходимую для проверки заявлений и сведений, содержащихся в настоящей заявке, или относящихся к ресурсам, опыту и компетенции участника.

Настоящим подтверждается, что участник ознакомился с условиями котировочной документации, с ними согласен и возражений не имеет.

В частности, участник, подавая настоящую заявку, согласен с тем, что:

- результаты рассмотрения заявки зависят от проверки всех данных, представленных участником, а также иных сведений, имеющихся в распоряжении заказчика;

- за любую ошибку или упущение в представленной участником заявке ответственность целиком и полностью будет лежать на участнике;

- заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в порядке, предусмотренном котировочной документацией без объяснения причин.

В случае признания участника победителем, последний обязуется:

1. До заключения договора представить сведения о своих владельцах, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов. Участник предупрежден, что при непредставлении указанных сведений и документов, заказчик вправе отказаться от заключения договора.

2. Подписать договор на условиях настоящей котировочной заявки и на условиях, объявленных в котировочной документации;

3. Исполнять обязанности, предусмотренные заключенным договором строго в соответствии с требованиями такого договора;

4. Не вносить в договор изменения, не предусмотренные условиями котировочной документации.

Настоящим участник подтверждает, что при подготовке заявки на участие в запросе котировок обеспечили соблюдение требований Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе о получении согласий и направлении уведомлений, необходимых для передачи и обработки персональных данных субъектов персональных данных, указанных в заявке, в целях проведения запроса котировок.

ФИО лица подписавшего заявку даю согласие на обработку всех своих персональных данных, указанных в заявке, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в целях проведения запроса котировок.

Настоящим участник подтверждает и гарантирует подлинность всех документов, представленных в составе котировочной заявки.

Приложения к заявке:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование, реквизиты документа | Количество страниц |
| 1 | Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявку |  |
| 2 | Декларация о соответствии участника закупки требованиям документации о проведении запроса котировок) (примерная форма в Приложении №1 к заявке) |  |
| 3 | Сведения о действующих регистрационных удостоверениях, выданных соответствующими уполномоченными Федеральными органами исполнительной власти, с приложениями для подтверждения факта государственной регистрации. |  |
| … | Иные документы (по желанию заявителя) |  |

**Участник закупки/**

**уполномоченный представитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)**

 подпись, печать (при наличии)

*(должность, основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица на подписание заявки)*

"\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_\_\_ г.

Примечание:

При предоставлении заявки и прилагаемых документов более чем на 1 листе подписывается каждая страница заявки и представляемых документов.

В случае подписания документа только в одном месте (в конце) документ пронумеровывается, прошнуровывается с проставлением на обороте последней страницы наклейки на шнуровку документа с удостоверительной записью (с указанием количества листов) и подписи уполномоченного представителя участника закупки и его печатью (при наличии печати).

Приложение № 1 к заявке

**ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ ТРЕБОВАНИЯМ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ КОТИРОВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ**

Участник закупки\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ декларирует

 *(наименование участника закупки)*

Заказчику, что на дату подачи заявки на участие в закупке на право заключения договора

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование объекта закупки)*

|  |
| --- |
| **о соответствии участника следующим требованиям, установленным котировочной документацией** |
| - соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;- обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты;- отсутствиемежду участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятиялибо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц.Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.- в отношении участника отсутствуют сведения в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных частью 7 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». |

**Участник закупки/**

**уполномоченный представитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)**

 **подпись, печать (при наличии)**

*(должность, основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица на подписание заявки)*

|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Приложение № 2к Документации о проведении запроса котировок**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**на поставку Медицинских изделий (далее – Товар)для нужд ЧУЗ «ЦКБ «РЖД-Медицина»1. Требования к товару:1.1. Комплектность поставки Товара обязательна.1.2. Качество товара должно соответствовать технологическим и эксплуатационным (техническим) требованиям, предъявляемым к товару данного вида действующими нормативами и стандартами Российской Федерации (Сертификат системы менеджмента качества ISO 9001-2015 № ЕАС.04ИБН0.СМ.0891 от 20.10.2016);1.3. Весь товар должен иметь свидетельство о государственной регистрации, декларацию о соответствии (при наличии), паспорт завода-изготовителя (другие разрешительные документы) маркировку и инструкцию на русском языке. 1.4 Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. Вторичная упаковка должна содержать всю регламентируемую информацию. 1.5. Поставляемый товар должен быть новым товаром, товаром, не прошедшим переработку и восстановление потребительских свойств, не бывшим в употреблении, а также свободным от прав на него третьих лиц. Импортный Товар должен быть выпущен для свободного обращения на территории РФ с уплатой всех таможенных платежей и пошлин.1.6. Гарантированный остаточный срок годности (на момент поставки Заказчику) поставляемого товара должен быть не менее 70% от срока, установленного производителем.2. Условия поставки:2.1. Место поставки товара: г. Москва Волоколамское ш. д. 84; г. Москва, ул. Часовая, д. 20; г. Москва, ул. Бутырская, д. 6; г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 5.2.2. Срок поставки товара: не позднее 5 (пяти) суток с момента получения Поставщиком заявки Покупателя при условии наличия Товара на складе Поставщика, при отсутствии - в срок не позднее 10 (десяти) суток с момента получения заявки Покупателя.3. Наименование, ассортимент, количество поставляемого Товара: |

 |
| **1. Наименование закупаемых товаров, их количество (объем), цены за единицу товара и начальная (максимальная) цена договора** |
| **№****п/п** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во (объем)** | **Цена за единицу без учета НДС** | **Цена за единицу с учетом НДС** | **Всего без учета НДС** | **Всего****с учетом НДС** |
| 1 | Амиксидин 1 литр дез. средство или эквивалент | фл | 708 | 1016,47 | 1016,47 | 719 658,40 | 719 658,40 |
| 2 | Амиксидин тест полоски №100 или эквивалент | уп | 20 | 667,38 | 667,38 | 13 347,53 | 13 347,53 |
| 3 | Бетадез 1 литр дез. средство или эквивалент | фл | 306 | 492,83 | 492,83 | 150 807,00 | 150 807,00 |
| 4 | Бетадез тест полоски  №100 или эквивалент | уп | 18 | 667,38 | 667,38 | 12 012,78 | 12 012,78 |
| 5 | БиантДез 6 кг  дез. средство или эквивалент | уп | 8 | 2977,53 | 2977,53 | 23 820,21 | 23 820,21 |
| 6 | Биант К 1 л универсал дез. средство или эквивалент | уп | 25 | 205,35 | 205,35 | 5 133,67 | 5 133,67 |
| 7 | Декасептол гель 6л дез средство  или эквивалент | кан | 24 | 8059,86 | 8059,86 | 193 436,56 | 193 436,56 |
| 8 | Диспенсер д/салфеток (размер) | уп | 4 | 667,38 | 667,38 | 2 669,51 | 2 669,51 |
| 9 | Дезафлор 1 литр  мыло жидкое с антисептиком  или эквивалент | фл | 572 | 266,95 | 266,95 | 152 695,40 | 152 695,40 |
| 10 | Детро Энзим 5 литров средство мультиферментное моющее или эквивалент | кан | 46 | 6006,39 | 6006,39 | 276 293,94 | 276 293,94 |
| 11 | Детро-Опа 5 литров дез. средство или эквивалент | кан | 52 | 7033,12 | 7033,12 | 365 722,41 | 365 722,41 |
| 12 | Детро-Опа тест полоски №100 | уп | 2 | 770,05 | 770,05 | 1 540,10 | 1 540,10 |
| 13 | Интерсепт 3,8л дез. средство или эквивалент | кан | 24 | 8829,91 | 8829,91 | 211 917,76 | 211 917,76 |
| 14 | Клиндезин-3000  5 литров раствор дезинфицирующий  или эквивалент | кан | 132 | 1694,11 | 1694,11 | 223 622,52 | 223 622,52 |
| 15 | Клиндезин-3000 индикаторные полоски № 100 или эквивалент | уп | 10 | 667,38 | 667,38 | 6 673,77 | 6 673,77 |
| 16 | МиродезБазик 1 л дез. средство или эквивалент | фл | 65 | 708,45 | 708,45 | 46 049,03 | 46 049,03 |
| 17 | МД-520 2,5 литра дез. средство или эквивалент | фл | 16 | 4774,31 | 4774,31 | 76 388,96 | 76 388,96 |
| 18 | Неодишер ФА 5 литров дез. средство или эквивалент | кан | 20 | 6006,39 | 6006,39 | 120 127,80 | 120 127,80 |
| 19 | НеодишерСепто ДН 5 литров  дез. средство или эквивалент эквивалент | кан | 1 | 5698,37 | 5698,37 | 5 698,37 | 5 698,37 |
| 20 | НеодишерМедиЦум 5 литров  дез. средство или эквивалент | кан | 12 | 6109,06 | 6109,06 | 73 308,76 | 73 308,76 |
| 21 | Неодишер Н 5 литров дез. средство или эквивалент | кан | 3 | 6879,11 | 6879,11 | 20 637,34 | 20 637,34 |
| 22 | Неодишер Н Денталь 1 литр  дез. средство или эквивалент | фл | 1 | 1796,78 | 1796,78 | 1 796,78 | 1 796,78 |
| 23 | Неодишерспешиал плюс 5 литров  моющее ср-во или эквивалент | кан | 27 | 7546,49 | 7546,49 | 203 755,23 | 203 755,23 |
| 24 | Неодишер Z 5литров ср-во жидкое кислотное моющее и нейтрализующее или эквивалент | кан | 6 | 6550,56 | 6550,56 | 39 303,36 | 39 303,36 |
| 25 | Сайдекс ОПА 3,78 литров дез. средство или эквивалент | кан | 25 | 8470,55 | 8470,55 | 211 763,75 | 211 763,75 |
| 26 | Сайдекс ОПА тест полоски №100 или эквивалент | уп | 2 | 1026,73 | 1026,73 | 2 053,47 | 2 053,47 |
| 27 | Салфетки для диспенсера (90шт) размер 15\*20 | уп | 220 | 225,88 | 225,88 | 49 693,60 | 49 693,60 |
| 28 | Салфетки для диспенсера (90шт) размер 20\*30 | уп | 594 | 390,16 | 390,16 | 231 755,04 | 231 755,04 |
| 29 | ТориХлор №300 дез. средство или эквивалент | банка | 139 | 667,38 | 667,38 | 92 765,36 | 92 765,36 |
| 30 | Дезиконт тест полоски №100  к дез. ср-вуТориХлор ДХИ или эквивалент | уп | 6 | 667,38 | 667,38 | 4 004,26 | 4 004,26 |
| 31 | Торидерм Ультра 1л дез.ср-во д/поверхности (ПЭТ) / кожный   | фл | 1478 | 585,24 | 585,24 | 864 979,79 | 864 979,79 |
| 32 | Торидерм Ультра 0,75л дез. средство или эквивалент | фл | 1048 | 462,03 | 462,03 | 484 207,44 | 484 207,44 |
| 33 | Торидерм Ультра окрашеный 1 литр дез. средство или эквивалент | фл | 586 | 687,91 | 687,91 | 403 115,26 | 403 115,26 |
| 34 | Торидерм Ультра салфетки  № 60 | уп | 1593 | 616,04 | 616,04 | 981 351,72 | 981 351,72 |
| 35 | Торицид Ультра 1 литр дез. средство или эквивалент | фл | 2994 | 924,06 | 924,06 | 2 766 635,64 | 2 766 635,64 |
| 36 | Торицид 1 литр дез. средство или эквивалент | фл | 12 | 698,18 | 698,18 | 8 378,16 | 8 378,16 |
| 37 | Торицид Ультра Тест-полоски №100 | уп | 116 | 667,38 | 667,38 | 77 415,69 | 77 415,69 |
| 38 | ТориОкси 2,4 кг дез. средство или эквивалент | кан | 61 | 2566,83 | 2566,83 | 156 576,83 | 156 576,83 |
| 39 | ТориОкси тест полоски №100 | уп | 20 | 667,38 | 667,38 | 13 347,53 | 13 347,53 |
| 40 | УМД Энзим 1 литр дез. средство или эквивалент | шт | 10 | 1129,41 | 1129,41 | 11 294,07 | 11 294,07 |
| 41 | УМД  1 литр дез. средство или эквивалент | шт | 6 | 544,17 | 544,17 | 3 265,02 | 3 265,02 |
| 42 | Флорадем 120 мл крем для рук или эквивалент  | шт | 1716 | 205,35 | 205,35 | 352 374,88 | 352 374,88 |
| 43 | Флорадем 500 мл крем для рук или эквивалент | шт | 5 | 759,78 | 759,78 | 3 798,92 | 3 798,92 |
| 44 | Флорасофт 1 литр мыло жидкое с антисептиком или эквивалент | фл | 915 | 266,95 | 266,95 | 244 259,25 | 244 259,25 |
| 45 | ХОРТ денталь 5 литров дез. средство или эквивалент | кан | 21 | 2710,58 | 2710,58 | 56 922,11 | 56 922,11 |
| **ИТОГО начальная (максимальная) цена** | - | - | - | - |  | **9 966 374,99** |
| **Порядок формирования начальной****(максимальной) цены договора** | Начальная (максимальная) цена договора включает транспортные расходы Поставщика, расходы на уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также любые другие расходы, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора. |
| **2.1 Требования к товарам.** |
| Амиксидин 1 литр дез. средство или эквивалент | Технические и функциональные характеристикитовара | Средство для дезинфекции и предстерилизационной очистки. Средство должно содержать в своем составе третичных аминов не менее 10%; четвертично-аммониевых соединений не менее 5%; при наличии гуанидина в составе – содержание не более 5%. Общее содержание действующих веществ не менее 20%. Не должно содержать в своем составе альдегидов, фенолов, активного хлора. Средство должно обладать антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных (включая микобактерии туберкулеза) микроорганизмов, вирусов (включая вирусы парентеральных гепатитов и ВИЧ), грибов рода Кандида, Трихофитон и плесневых грибов, возбудителей внутрибольничных инфекций, анаэробной инфекции, возбудителей особо опасных инфекций – чума, холера, туляремия. Средство должно быть предназначено для дезинфекции и мытья поверхностей в помещениях, жесткой и мягкой мебели, предметов обстановки, поверхностей аппаратов, приборов, санитарно-технического оборудования, белья, посуды (в том числе одноразовой и лабораторной), уборочного инвентаря, предметов ухода за больными, комплектующих деталей наркозно-дыхательной аппаратуры, анестезиологического оборудования; для дезинфекции медицинских отходов – изделий медицинского назначения однократного применения, перевязочного материала, и т.д. перед их утилизацией в ЛПУ, а также пищевых и прочих (кровь, жидкие отходы, выделения больного (мокрота, моча, фекалии), посуда из-под выделений больного) отходов; дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения. Смывание рабочего раствора средства с обработанных поверхностей после дезинфекции требоваться не должно. Выход рабочего раствора из 1 литра концентрата и экспозиция по нижеуказанным режимам дезинфекции должны быть следующими:Дезинфекция поверхностей бактериальному режиму – не менее 10 000л при экспозиции не более 60 мин.;Дезинфекция поверхностей по вирусному режиму – не менее 1000л при экспозиции не более 60 мин.;Дезинфекция, совмещенная с ПСО ИМН при бактериальных, вирусных, грибковых инфекциях – не менее 400л при экспозиции не более 30 мин.;Плесневые грибы (поверхности) – не менее 1000 л при экспозиции не более 30 мин.;Дезинфекция медицинских отходов при бактериальных, вирусных, грибковых и других инфекциях (ватные или марлевые тампоны, марля, одежда персонала, ИМН однократного применения и т.п.) – не менее 200 л при экспозиции не более 60 мин.; Дезинфекция контейнеров для сбора и удаления неинфицированных мед.отходов – не менее 2000 л с экспозицией не более 60 мин.;Дезинфекция контейнеров для сбора и удаления инфицированных мед.отходов, остатков пищи – не менее 200 л с экспозицией не более 30 мин.;Жидкие отходы, выделения больного (мокрота, моча, фекалии), посуда из-под выделений, кровь – не менее 100 л при экспозиции не более 60 мин.; Дезинфекция поверхностей при особо опасных инфекциях (чума, холера, туляремия) – не менее 330 л при экспозиции не более 60 минут;Срок годности рабочих растворов не менее 28 суток. |
| **2.2 Требования к товарам.** |
| Амиксидин тест полоски №100 или эквивалент | Технические и функциональные характеристикитовара | Индикаторные полоски к универсальному средству для дезинфекции, на основе ЧАСов, аминов, гуанидинов. Должны подходить к препарату №1, имеющемуся в наличии у заказчика. |
| **2.3 Требования к товарам.** |
| Бетадез 1 литр дез. средство или эквивалент | Технические и функциональные характеристикитовара | Универсальное дезинфицирующее средство.Должно содержать в своем составе в качестве действующих веществ четвертично-аммониевые соединения (ЧАС) – суммарно не менее 12%. Не должно содержать в своем составе альдегидов, фенолов, активного хлора, гуанидинов, спиртов. Срок годности рабочих растворов не менее 28 суток. Средство должно обладать антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных (включая микобактерии туберкулеза) микроорганизмов, вирусов (в том числе вирусов парентеральных гепатитов, ВИЧ), возбудителей внутрибольничных инфекций, анаэробной инфекции. Препарат должен быть предназначен для проведения дезинфекции поверхностей, изделий мед.назначения, дезинфекции белья, дезинфекции медицинских отходов – изделий медицинского назначения однократного применения, перевязочного материала, белья одноразового применения и т.д. перед их утилизацией, а также пищевых отходов и прочих отходов (жидкие отходы, смывные воды, включая эндоскопические смывные воды, кровь, выделения больного (мокрота, моча, фекалии, рвотные массы) в ЛПУ; кувезов, наркозно-дыхательной аппаратуры, анестезиологического оборудования, воздуха, систем вентиляции и кондиционирования в ЛПУ. При дезинфекции поверхностей по бактериальному режиму из 1 л концентрата должно получаться не менее 2000 л рабочего раствора при экспозиции не более 60 мин., не менее 200 л рабочего раствора при экспозиции не более 5 мин.; при дезинфекции поверхностей по вирусному режиму из 1 л концентрата должно получаться не менее 200 л рабочего раствора при экспозиции не более 60 мин.; при дезинфекции ИМН, совмещенной с ПСО при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной и грибковой (кандидозы, дерматофитии) этиологии из 1 л концентрата должно получаться не менее 200 л рабочего раствора при экспозиции не более 30 мин.; при проведении дезинфекции жидких медицинских отходов (включая кровь, мочу, фекалии) из одного литра концентрата должно получаться не менее 100 л. рабочего раствора при экспозиции не более 90 минут; при проведении генеральных уборок из 1 л концентрата должно получаться не менее 200 л рабочего раствора при экспозиции не более 5 мин. |
| **2.4 Требования к товарам.** |
| Бетадез тест полоски  №100 или эквивалент | Технические и функциональные характеристикитовара | Индикаторные полоски к универсальному средству для дезинфекции, на основе ЧАС. Должны подходить к препарату №3, имеющемуся в наличии у заказчика. |
| **2.5 Требования к товарам.** |
| БиантДез 6 кг  дез. средство или эквивалент | Технические и функциональные характеристикитовара | Дезинфицирующее средство должно выпускаться в форме порошка. Срок годности не менее 2 лет. Во вскрытой упаковке не менее 12 месяцев. Средство должно обладать антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (включая туберкулез, тестировано на M.terrae), вирусов и патогенных грибов рода Кандида и Трихофитон.Средство должно обладать утвержденными режимами стирки, совмещенной с дезинфекцией в одном этапе. Также средство должно быть рекомендовано как для ручной, так и для стирки в автоматических стиральных машинах. Расход средства на одну стирку при среднем уровне жесткости воды должен составлять не более 23,5 гр/кг сухого белья. |
| **2.6 Требования к товарам.** |
| Биант К 1 л универсал дез. средство или эквивалент | Технические и функциональные характеристикитовара | Средство кислотное моющее. Должно быть эффективно в отношении различных загрязнений, в том числе в отношении ржавчины, известкового налета и др. Средство должно быть применимо как в форме концентрата, так и в виде рабочих растворов. |
| **2.7 Требования к товарам.** |
| Декасептол гель 6л дез средство  или эквивалент | Технические и функциональные характеристикитовара | Дезинфицирующее средство, представляющее собой гель голубого цвета, готовый к применению. Должно содержать в своем составе в качестве действующих веществ глюкопротамин, бензалкониум хлорид, дидецилдиоктиаммоний хлорид. Срок годности средства не менее 2 лет. Средство должно обладать антимикробной активностью в отношении бактерий, вирусов, возбудителей кандидозов.Средство должно быть предназначено для дезинфекции и очистки стоматологических отсасывающих систем и плевательниц.По параметрам острой токсичности при введении в желудок и при нанесении на кожу должно относиться к 4 классу малоопасных веществ. |
| **2.8 Требования к товарам.** |
| Диспенсер д/салфеток (размер) | Технические и функциональные характеристикитовара | Диспенсер для салфеток для дезинфекции поверхностей. В комплект поставки должно входить:– емкость прямоугольной формы с ручкой. Размер: длина не менее 16 см и не более 18 см, ширина не менее 16 см и не более 18 см, высота не менее 12 см и не более 15 см. Объем емкости должен быть не менее 3 л и не более 4 л.– крышка со встроенным дозатором салфеток. Размер крышки: длина не менее 16 см и не более 18 см, ширина не менее 16 см и не более 18 см. Для предотвращения растекания средства, крышка должна оснащаться бортиком высотой не более 5 см. Внутренний диаметр дозатора должен быть не менее 3 см и не более 5 см. – один рулон салфеток. В рулоне должно быть 90-150 салфеток, длина рулона не менее 15 см и не более 18 см, размер 1 салфетки не менее 15х20 см и не более 20х25см из материала Спанлейс (или эквивалент) плотностью не менее 40 гр./кв.м. Должна быть возможность многократного использования емкости путем использования сменных рулонов салфеток. |
| **2.9 Требования к товарам.** |
| Дезафлор 1 литр  мыло жидкое с антисептиком  или эквивалент | Технические и функциональные характеристикитовара | Жидкое мыло с дезинфицирующим эффектом. Не должно содержать производных фенола. Мыло должно обладать бактерицидной (включая микобактерии туберкулеза), вирулицидной (включая вирусы гепатита В, герпеса, ВИЧ) и фунгицидной активностью в отношении грибов рода Кандида и Трихофитон.Средство должно быть предназначено для мытья и гигиенической обработки рук и кожных покровов, в т.ч. ступней ног. В комплект поставки должны входить дозаторы (не менее 1 дозатора на 2 флакона). Мыло должно иметь утвержденную инструкцию по применению и декларацию о соответствии. |
| **2.10 Требования к товарам.** |
| Детро Энзим 5 литров средство мультиферментное моющее или эквивалент | Технические и функциональные характеристикитовара | Средство для очистки хирургических инструментов и эндоскопического оборудования.Должно содержать ферменты - липаза, амилаза, протеаза; дидецилдиметиламмонияхлорид, нонилфенолэтоксилат, монопропиленгликоль, моноэтиленгликоль. Область применения: очистка общих хирургических инструментов, гибких и жестких эндоскопов, анестезиологического оборудования и инструментов. Должно быть совместимо с моечно-дезинфицирующим аппаратом DetroWash. |
| **2.11 Требования к товарам.** |
| Детро-Опа 5 литров дез. средство или эквивалент | Технические и функциональные характеристикитовара | Средство для дезинфекции и холодной стерилизации.Должно содержать не менее 0,55 % ортофталевого альдегида, вспомогательные вещества.ДВУ – не более 5 мин. Должно обладать следующими свойствами: Антикоррозионное, эффективное. Должна быть возможность использования для: Эндоскопических инструментов, инструментов хирургии, стекла, пластика, микрохирургических инструментов, Аспиратор шлангов. Область применения: дезинфекция и холодная стерилизация общехирургических и анестезиологических инструментов, гибких и жестких эндоскопов и инструментов к ним. Должно быть совместимо с моечно-дезинфицирующим аппаратом DetroWash. |
| **2.12 Требования к товарам.** |
| Детро-Опа тест полоски №100 | Технические и функциональные характеристикитовара | Индикаторные полоски к средству для дезинфекции на основе ортофталевого альдегида. Должны подходить к препарату №11, имеющемуся в наличии у заказчика. |
| **2.13 Требования к товарам.** |
| Интерсепт 3,8л дез. средство или эквивалент | Технические и функциональные характеристикитовара | Универсальное средство для очистки ИМН.Должно содержать в своем составе ЧАС не менее 10%, неионогенные ПАВ. Срок годности средства не менее 2 лет. Средство должно обладать высокими моющими свойствами при низком пенообразовании, быть высокоэффективным в условиях высокого органического загрязнения, удалять кровь, белки, остатки клеток слизистых оболочек, углеводов, липидов и мукополисахаридов, должно препятствовать образования биологических пленок.По параметрам острой токсичности при введении в желудок и при нанесении на кожу должно относиться к 4 классу малоопасных веществ.Средство должно быть предназначено для предстерилизационной очистки ИМН из различных материалов, для предварительной очистки жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним ручным способом, очистки гибких эндоскопов механическим способом в установке КРОНТ-УДЭ-1, предстерилизационной очистки гибких эндоскопов и инструмен6тов к ним перед ДВУ или стерилизацией ручным и автоматизированным способами в автоматических установках. |
| **2.14 Требования к товарам.** |
| Клиндезин-3000  5 литров раствор дезинфицирующий  или эквивалент | Технические и функциональные характеристикитовара | Дезинфицирующее средство, представляющее собой готовый раствор, обязательно содержащее в составе альдегиды.Средство должно обладать утвержденными режимами:- Дезинфекции ИМН, не совмещенной с ПСО, в отношении вирусов, при этом в обязательном порядке у средства должен быть режим, удовлетворяющий одновременно следующим требованиям: время экспозиции должно лежать в диапазоне от 8 минут до 10 минут, а рабочий раствор средства в этом режиме применения должен содержать не менее 2,295% альдегидов- Стерилизации, при этом обязательно наличие режима применения с временем экспозиции, лежащим в диапазоне от 280 минут до 430 минут. В этом режиме, рабочий раствор средства должен содержать не менее 2,295% альдегидов- ДВУ (дезинфекции высокого уровня), при этом необходимо, чтобы средство имело режим применения с экспозицией в пределах от 10 минут до 20 минут и при этом рабочий раствор средства (в указанном интервале времени экспозиции 10 минут - 20 минут) содержал не менее 2,295% альдегидовCрок годности средства-1год, после вскрытия канистры-30сут. Многократность использования растворов-30сут. |
| **2.15 Требования к товарам.** |
| Клиндезин-3000 индикаторные полоски № 100 или эквивалент | Технические и функциональные характеристикитовара | Индикаторные полоски к средству для дезинфекции на основе глутарового альдегида. Должны подходить к препарату №14, имеющемуся в наличии у заказчика. |
| **2.16 Требования к товарам.** |
| МиродезБазик 1 л дез. средство или эквивалент | Технические и функциональные характеристикитовара | Дезинфицирующее средство. В качестве действующих веществ должно содержать комплекс ЧАС не менее 2%, ПГМГ не менее 2,5%. Срок годности средства должен быть не менее 5 лет. Срок годности рабочих растворов – не менее 14 суток.Средство должно обладать антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза), вирусов (включая аденовирусы, вирусы гриппа, парагриппа и др. возбудителей острых респираторных инфекций, энтеровирусы, ротавирусы, вирус полиомиелита, вирусы энтеральных, парентеральных гепатитов, герпеса, атипичной пневмонии, птичьего гриппа, ВИЧ), патогенных грибов рода Кандида, Трихофитон, плесневых грибов. Также средство должно обладать моющими свойствами.Средство должно относиться к 4 классу мало опасных веществ при введении в желудок, при нанесении на кожу и при ингаляционном воздействии в виде паров.Средство должно быть предназначено для:- дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения из различных материалов, включая хирургические и стоматологические инструменты, слюноотсасывающие установки, стоматологические материалы, жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним;- дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения, включая хирургические и стоматологические инструменты стоматологические материалы, инструменты к эндоскопам, механизированным способом в ультразвуковых установках любого типа;- дезинфекции медицинских отходов – изделий медицинского назначения однократного применения (в том числе лабораторной посуды), перевязочного материала, белья одноразового применения и т.д. перед их утилизацией в ЛПУ;- дезинфекции и мытья поверхностей в помещениях, жесткой мебели, наружных поверхностей приборов и аппаратов, санитарно-технического оборудования, посуды лабораторной и столовой, в том числе однократного использования;- борьбы с плесневыми грибами. |
| **2.17 Требования к товарам.** |
| МД-520 2,5 литра дез. средство или эквивалент | Технические и функциональные характеристикитовара | Дезинфицирующее средство. В качестве действующих веществ должно содержать глутаровый альдегид не менее 0,5% и ЧАС не менее 0,25%. Срок годности средства в невскрытой упаковке должно быть не менее 3х лет. Средство должно обладать бактерицидной, туберкулоцидной, фунгицидной (в отношении грибов рода Кандида) и вирулицидной активностью. По параметрам острой токсичности средство должно относиться к 4 классу мало опасных веществ при введении в желудок и при нанесении на кожу. Средство должно быть предназначено для дезинфекции и очистки стоматологических оттисков, зубопротезных заготовок, коррозионно-стойкихартикуляторов и др. при инфекциях бактериальной (включая туберкулез) и вирусной этиологии, кандидозах в лечебно-профилактических учреждениях стоматологического профиля. Средство должны применять для дезинфекции и очистки стоматологических оттисков из альгинатных, силиконовых материалов, полиэфирной смолы, зубопротезных заготовок из металлов, керамики, пластмасс и др. материалов, коррозионностойких артикуляторов. |
| **2.18 Требования к товарам.** |
| Неодишер ФА 5 литров дез. средство или эквивалент | Технические и функциональные характеристикитовара | Средство для моечных и моечно-дезинфицирующих машин. Рабочие растворы средства должны обладать моющими, антикоррозионными свойствами, не должны портить обрабатываемые объекты.Средство должно быть предназначено для мойки и дезинфекции инструментов, лабораторной посуды и изделий из стекла. |
| **2.19 Требования к товарам.** |
| НеодишерСепто ДН 5 литров  дез. средство или эквивалент эквивалент | Технические и функциональные характеристикитовара | Дезинфицирующее средство, представляющее собой жидкий концентрат, обязательно содержащее в составе глиоксаль и альдегид.Средство должно обладать утвержденными режимами для:- дезинфекции жестких и гибких эндоскопов, других изделий медицинского назначения из термолабильных материалов, а также материалов, чувствительных к воздействию щелочей (анодированный алюминий и др.), лакированных и клеевых поверхностей при ручной и машинной обработке.Срок годности средства в невскрытой упаковке производителя - 3года. |
| **2.20 Требования к товарам.** |
| НеодишерМедиЦум 5 литров  дез. средство или эквивалент | Технические и функциональные характеристикитовара | Нейтральное моющее средство, представляющее собой готовый раствор, обязательно содержащее в составе ПАВ.Средство должно быть предназначено для:- Для машинной обработки инструментария (0,2 – 1,0 % (2-10 мл/л) при 40-50°C)- Для ручной обработки инструментария (методом погружения: 3-5 %, в ультразвуковых ваннах: 2%)Срок годности средства-2года. |
| **2.21 Требования к товарам.** |
| Неодишер Н 5 литров дез. средство или эквивалент | Технические и функциональные характеристикитовара | Дезинфицирующее средство, представляющее собой жидкий концентрат, обязательно содержащее в составе кислоты.Средство должно обладать утвержденными режимами:- ПСО (предстерилизационной очистки)Срок годности средства в невскрытой упаковке производителя–4года; во вскрытой упаковке–12мес. |
| **2.22 Требования к товарам.** |
| Неодишер Н Денталь 1 литр  дез. средство или эквивалент | Технические и функциональные характеристикитовара | Кислотное моющее и нейтрализующее средство для использования в моечных машинах для стоматологии, обязательно содержащее в составе органический фосфор. Должно действовать как моющее средство для кислотно-растворимых загрязнений и как нейтрализующий агент щелочных остатков. Должно быть предназначено только для стоматологических инструментов из твердых сортов хром, хром-никеливой стали. Не должно содержать ПАВ. Срок хранения не менее 4х лет. |
| **2.23 Требования к товарам.** |
| Неодишерспешиал плюс 5 литров  моющее ср-во или эквивалент | Технические и функциональные характеристикитовара | Средство для декальцинации посудомоечных машин и котлов, обязательно содержащее в составе фосфаты и неионогенные ПАВ. Средство должно эффективно удалять стойкие известковые отложения и скопившиеся под ними загрязнения, препятствовать образованию отложений, иметь нейтральный запах, слабо пениться. |
| **2.24 Требования к товарам.** |
| Неодишер Z 5литров ср-во жидкое кислотное моющее и нейтрализующее или эквивалент | Технические и функциональные характеристикитовара | Средство моюще-дезинфицирующее, моющее средство для изделий мед.назначения. Должно быть предназначено как нейтрализующее средство, после применения средне щелочных моющих средств. Так же должно быть разрешено к использованию в качестве моющего агента для кислотного ополаскивания в процессе автоматической мойки хирургических инструментов, предметов для анестезиологии, лабораторного.стекла и других изделий в больницах, аптеках, различных лабораториях. |
| **2.25 Требования к товарам.** |
| Сайдекс ОПА 3,78 литров дез. средство или эквивалент | Технические и функциональные характеристикитовара | Средство для дезинфекции и ДВУ ИМН. В качестве действующего вещества должно содержать альдегид. Средство должно обладать бактерицидными (в том числе туберкулоцидными), вирулицидными, фунгицидными и спороцидными свойствами. Средство должно быть предназначено для дезинфекции изделий медицинского назначения из различных материалов (включая жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним, металлические инструменты) при инфекциях вирусной, бактериальной (включая туберкулез), грибковой (кандидозы и дерматофитии) этиологии, для дезинфекции высокого уровня (ДВУ) эндоскопов. |
| **2.26 Требования к товарам.** |
| Сайдекс ОПА тест полоски №100 или эквивалент | Технические и функциональные характеристикитовара | Индикаторные полоски к дезинфицирующему средству на основе ортофталевого альдегида. Должны подходить к препарату №25, имеющемуся в наличии у заказчика. |
| **2.27 Требования к товарам.** |
| Салфетки для диспенсера (90шт) размер 15\*20 | Технические и функциональные характеристикитовара | Салфетки перфорированные в рулоне.Салфетки в рулоне. В рулоне должно быть 90-150 салфеток, размер 1 салфетки не менее 15х20см и не более 20х25см из материала Спанлейс (или эквивалент) плотностью не менее 40 гр./кв.м.Салфетки используются путем пропитки любыми моющими и дезинфицирующими средствами и предназначены для обработки небольших по площади поверхностей, медицинского оборудования, изделий медицинского назначения. |
| **2.28 Требования к товарам.** |
| Салфетки для диспенсера (90шт) размер 20\*30 | Технические и функциональные характеристикитовара | Салфетки перфорированные в рулоне.Салфетки в рулоне. В рулоне должно быть 90-150 салфеток, размер 1 салфетки не менее 20х30см и не более 25х35см из материала Спанлейс (или эквивалент) плотностью не менее 40 гр./кв.м.Салфетки используются путем пропитки любыми моющими и дезинфицирующими средствами и предназначены для обработки небольших по площади поверхностей, медицинского оборудования, изделий медицинского назначения. |
| **2.29 Требования к товарам.** |
| ТориХлор №300 дез. средство или эквивалент | Технические и функциональные характеристикитовара | Хлорсодержащий таблетированный препарат. В качестве действующего вещества (ДВ) средство должно содержать натриевую соль дихлоризоциануровой кислоты. Массовая доля активного хлора должна быть не более 60%. Вес таблетки не более 3,5 гр. Срок годности рабочих растворов не менее 4 суток. Средство должно обладать антимикробным действием в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза тестировано на M.terrae), возбудителей особо опасных инфекций (чумы, холеры, сибирской язвы), вирусов, грибов рода Кандида и Трихофитон, плесневых грибов. Средство должно обладать спороцидной активностью (в отношении спор сибирской язвы и анаэробных инфекций).Средство должно быть предназначено для дезинфекции поверхностей, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования, наружных поверхностей приборов и аппаратов, изделий медицинского назначения (из коррозийностойких металлов, резин, пластмасс, стекла), белья, посуды, в том числе лабораторной (включая однократного использования), предметов для мытья посуды, предметов ухода за больными, уборочного инвентаря, медицинских отходов (перевязочный материал, изделия медицинского назначения однократного применения), игрушек, обуви из резин, пластмасс и других полимерных материалов, резиновых ковриков. Основные режимы: бактериальный и вирусный режим (поверхности) не более 0,015% (не более 1 таб. х 10 л.) – 60 мин., туберкулоицидный режим (поверхности) не более 0,06% (не более 4 таб. х 10 л) – 60 мин., дезинфекция изделий мед.назначения (вирусные, бактериальные (включая туберкулез) и грибковые (кандидозы) инфекции) не более 0,3% (не более 20 таб. х 10 л.) – 60 мин. |
| **2.30 Требования к товарам.** |
| Дезиконт тест полоски №100  к дез. ср-вуТориХлор ДХИ или эквивалент | Технические и функциональные характеристикитовара | Индикаторные полоски к средству для дезинфекции на основе натриевой соли дихлоризоциануровой кислоты. Должны подходить к препарату №29, имеющемуся в наличии у заказчика. |
| **2.31 Требования к товарам.** |  | **2.31 Требования к товарам.** |
| Торидерм Ультра 1л дез.ср-во д/поверхности (ПЭТ) / кожный   | Технические и функциональные характеристикитовара | Дезинфицирующее средство (кожный антисептик). Средство в качестве действующих веществ должно содержать: изопропиловый спирт или комплекс спиртов (изопропилового и пропилового) не менее 70% и хлоргексидин не менее 0,15% и не более 0,25% или перекись водорода не менее 0,38% не более 0,41%. Средство не должно содержать в своем составе третичных аминов, этилового спирта, производных фенола, хлорсодержащих соединений, кислот. Средство должно обладать антимикробной активностью в отношении бактерий, туберкулеза (тестировано на M.terrae), вирусов (в том числе в отношении полиомиелита), патогенных грибов-возбудителей кандидозов и трихофитии. Средство должно быть предназначено для антисептической обработки рук хирургов и медицинского персонала, инъекционных, операционных полей, локтевых сгибов доноров, перчаток, небольших по площади поверхностей, медицинского оборудования, приборов, обработки внутренней поверхности обуви, профилактической обработки ступней ног.Основные режимы:Гигиеническая обработка рук: не более 3 мл – не более 30 секунд.Обработка рук хирургов: общий расход антисептика не более 6 мл, общая экспозиция не более 3 минут. Норма расхода для дезинфекции и очистки поверхностей не более 50 мл/м2. Время обработки поверхностей (при обеззараживании в отношении бактерий, вирусов грибов рода Кандида) – не более 5 минут.Средство должно обладать пролонгированным антимикробным эффектом в течении не менее 6 часов. |
| **2.32 Требования к товарам.** |  | **2.32 Требования к товарам.** |
| Торидерм Ультра 0,75л дез. средство или эквивалент | Технические и функциональные характеристикитовара | Дезинфицирующее средство (кожный антисептик). Средство в качестве действующих веществ должно содержать: изопропиловый спирт или комплекс спиртов (изопропилового и пропилового) не менее 70% и хлоргексидин не менее 0,15% и не более 0,25% или перекись водорода не менее 0,38% не более 0,41%. Средство не должно содержать в своем составе третичных аминов, этилового спирта, производных фенола, хлорсодержащих соединений, кислот. Средство должно обладать антимикробной активностью в отношении бактерий, туберкулеза (тестировано на M.terrae), вирусов (в том числе в отношении полиомиелита), патогенных грибов-возбудителей кандидозов и трихофитии. Средство должно быть предназначено для антисептической обработки рук хирургов и медицинского персонала, инъекционных, операционных полей, локтевых сгибов доноров, перчаток, небольших по площади поверхностей, медицинского оборудования, приборов, обработки внутренней поверхности обуви, профилактической обработки ступней ног.Основные режимы:Гигиеническая обработка рук: не более 3 мл – не более 30 секунд. |
| **2.33 Требования к товарам.** |  | **2.33 Требования к товарам.** |
| Торидерм Ультра окрашеный 1 литр дез. средство или эквивалент | Технические и функциональные характеристикитовара | Дезинфицирующее средство (окрашенный кожный антисептик). Средство в качестве действующих веществ должно содержать: изопропиловый спирт или комплекс спиртов (изопропилового и пропилового) не менее 70% и хлоргексидин не менее 0,15% и не более 0,25% или перекись водорода не менее 0,38% не более 0,41%. Средство не должно содержать в своем составе третичных аминов, этилового спирта, производных фенола, хлорсодержащих соединений, кислот. Средство должно обладать антимикробной активностью в отношении бактерий, туберкулеза (тестировано на M.terrae), вирусов (в том числе в отношении полиомиелита), патогенных грибов-возбудителей кандидозов и трихофитии. Средство должно быть предназначено для антисептической обработки рук хирургов и медицинского персонала, инъекционных, операционных полей, локтевых сгибов доноров, перчаток, небольших по площади поверхностей, медицинского оборудования, приборов, обработки внутренней поверхности обуви, профилактической обработки ступней ног.Основные режимы:Гигиеническая обработка рук: не более 3 мл – не более 30 секунд.Обработка рук хирургов: общий расход антисептика не более 6 мл, общая экспозиция не более 3 минут. Норма расхода для дезинфекции и очистки поверхностей не более 50 мл/м2. Время обработки поверхностей (при обеззараживании в отношении бактерий, вирусов грибов рода Кандида) – не более 5 минут.Средство должно обладать пролонгированным антимикробным эффектом в течении не менее 6 часов. |
| **2.34 Требования к товарам.** |  | **2.34 Требования к товарам.** |
| Торидерм Ультра салфетки  № 60 | Технические и функциональные характеристикитовара | Дезинфицирующее средство готовые к применению салфетки однократного применения, пропитанные дезинфицирующим средством. Размер салфетки не менее 100 мм по ширине, не более 200 мм по длине. Пропиточный состав должен содержать комплекс спиртов не менее 70%, перекись водорода не менее 0,4%. Средство должно быть активно в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий, в том числе в отношении микобактерий туберкулеза (должно быть тестировано на культурах тест-штаммовMicobacteriumterrae), вирусов, грибов (в т.ч. возбудителей кандидозов и трихофитий). Должно быть предназначено для гигиенической обработки рук, инъекционных полей пациентов; для обработки внутренней поверхности обуви с целью профилактики грибковых заболеваний. Экспозиция при гигиенической обработке рук должна быть не более 30 сек., при обработке инъекционного поля – не более 1 мин., при обработке ступней ног не более 30 сек., при обработке внутренней поверхности обуви – не более 3 мин. |
| **2.35 Требования к товарам.** |  | **2.35 Требования к товарам.** |
| Торицид Ультра 1 литр дез. средство или эквивалент | Технические и функциональные характеристикитовара | Средство должно содержать в качестве действующих веществ третичный амин и/или ЧАС или смесь этих веществ, суммарно не менее 8% и не более 16%, а также функциональные компоненты. Не должно содержать в своем составе альдегидов, фенолов, активного хлора, производных гуанидина и спиртов. Средство должно сохранять свои свойства при замерзании и последующем оттаивании. Средство должно относится к 4 классу малоопасных веществ по классификации ГОСТ 12.1.007-76 при нанесении на кожу. Средство должно быть активно в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий, включая микобактерии туберкулеза, вирусов, включая вирусы полиомиелита, энтеральных и парентеральных гепатитов, ротавирусы, ВИЧ, вирусы гриппа, аденовирусы, вирусы герпеса, грибов рода Кандида и дерматофитий. Срок годности рабочих растворов должен быть не менее 14 суток. Должна быть возможность проводить дезинфекцию способами протирания, орошения, погружения и замачивания.Средство должно быть предназначено для проведения генеральных уборок, для дезинфекции и мытья поверхностей в помещениях, жесткой мебели, напольных покрытий, предметов обстановки, санитарно-технического оборудования, дезинфекции белья, посуды, в том числе лабораторной и одноразовой, игрушек, предметов ухода за больными, резиновых и полипропиленовых ковриков, обуви из резин. Так же должно быть предназначено для дезинфекции в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой медицинских изделий (включая хирургические и стоматологические инструменты, в том числе вращающиеся), жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним.Выходы рабочего раствора должны быть следующие:При дезинфекции поверхностей по бактериальному режиму из 1 л концентрата должно получаться не менее 500 л рабочего раствора при экспозиции не более 30 мин; при дезинфекции поверхностей по вирусному режиму из 1 л концентрата должно получаться не менее 100 л рабочего раствора при экспозиции не более 30 мин; при дезинфекции санитарно-технического оборудования по вирусному режиму из 1 л концентрата должно получаться не менее 50 л рабочего раствора при экспозиции не более 30 мин.; при проведении генеральных уборок в хирургических отделениях и процедурных кабинетах из 1 л концентрата должно получаться не менее 200 л рабочего раствора при экспозиции не более 60 мин. |
| **2.36 Требования к товарам.** |  | **2.36 Требования к товарам.** |
| Торицид 1 литр дез. средство или эквивалент | Технические и функциональные характеристикитовара | Средство для дезинфекции медицинских изделий, на основе кислородоактивного соединения. Средство должно быть жидким, концентрированным. В качестве действующего вещества средства должно содержать перекись водорода не менее 13%. Не должно содержать альдегидов и гуанидинов. Средство должно быть активно в отношении: микобактерий туберкулеза, вирусов, парентеральных гепатитов, ВИЧ-инфекций, полиомиелита, аденовирусов. Средство должно быть разрешено к применению ручным способом, а также должно быть допустимо к использованию в ультразвуковых установках. Срок годности рабочих растворов не менее 14 суток.Средство должно быть предназначено для дезинфекции и мытья поверхностей в помещениях, для дезинфекции, совмещённой с предстерилизационной очисткой изделий медицинского назначения, для дезинфекции высокого уровня, для дезинфекции и предстерилизационной очистки гибких и жестких эндоскопов, для дезинфекции и предстерилизационной очистки инструментов хирургических, стоматологических, стоматологических вращающихся, инструментов из корозионностойких металлов, для дезинфекции изделий медицинского назначения, выполненных из резины, стекла, пластмассы, для дезинфекции ипредстерилизационной очистки стоматологических материалов: оттисков из альгинатных, силиконовых материалов, полиэфирной смолы, зубопротезных заготовок из металлов, керамики, пластмасс. Утвержденные режимы дезинфекции: Дезинфекция медицинских изделий, совмещенной с предстерилизационной очисткой в отношении вирусов: выход рабочего раствора из одного литра концентрата при экспозиции, не более 30 минут должно получаться не менее 50 л. Дезинфекция медицинских изделий, не совмещенной с предстерилизационной очисткой, в отношении вирусов: выход рабочего раствора из одного литра концентрата при экспозиции, не более 30 минут должно получаться не менее 33 л. |
| **2.37 Требования к товарам.** |  | **2.37 Требования к товарам.** |
| Торицид Ультра Тест-полоски №100 | Технические и функциональные характеристикитовара | Индикаторные полоски к дезинфицирующему средству на основе амина. Должны подходить к препарату №35, имеющемуся в наличии у заказчика. |
| **2.38 Требования к товарам.** |  | **2.38 Требования к товарам.** |
| ТориОкси 2,4 кг дез. средство или эквивалент | Технические и функциональные характеристикитовара | Средство для дезинфекции поверхностей и ИМН, порошок в форме гранул. В качестве действующего вещества должно содержать кислородактивное соединение не менее 55%. Не должно содержать в своем составе активного хлора, гуанидиновых соединений, аминов, альдегидов, ЧАС, кислот. Должно обладать противомикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая возбудителей туберкулеза тестировано на M.terrae), противовирусной (полиомиелит, гепатиты, ВИЧ-инфекция, аденовирус), противогрибковой – грибов родов Кандида и Трихофитон (дерматофитов), плесневых грибов, спороцидной активностью (в том числе в отношении сибирской язвы), а также на возбудителей анаэробных и внутрибольничных инфекций, активностью в отношении особо опасных инфекций (чума холера, туляремия). Срок годности концентрата не менее 30 месяцев. Срок годности рабочего раствора не менее 4 суток.Должно обладать хорошими моющими свойствами. Должна быть разрешена транспортировка и хранение при отрицательных температурах. При обработке поверхностей в помещениях способом протирания не должны требоваться средства защиты органов дыхания. Должно быть разрешено применение в присутствии персонала и пациентов. Рабочие растворы должны иметь возможность использования при температуре 18-20ºС.Должно быть предназначено: - для профилактической, текущей и заключительной дезинфекции поверхностей в помещениях;- для дезинфекции медицинских отходов класса Б и В;- для дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения (в т.ч. хирургических и стоматологических инструментов, в т.ч. вращающихся, эндоскопов и инструментов к ним);- дезинфекции и стирки нательного и постельного белья, МОПов, объединенных в одном режиме (в том числе загрязненного биологическими субстратами и др.), совмещенных с отбеливанием- для обеззараживания крови, биологических выделений (мокрота, рвотные массы, моча, смывные воды (включая эндоскопические смывные воды),- дезинфекции перед последующей утилизацией медицинских иммунологических препаратов (МИБП), в т.ч. вакцин БЦЖ и других вакцин и сывороток с нарушенной упаковкой, истекшим сроком годности и другими дефектами; - для дезинфекции скорлупы пищевых яиц.Количество рабочего раствора, приготавливаемого из одного килограмма средства, должны быть следующим:- для дезинфекции поверхностей в помещениях при бактериальных (кроме туберкулеза) инфекциях не менее 1000 л при экспозиции не более 60 мин., не менее 600 л при экспозиции не более 45 мин. и не менее 350 л. при экспозиции не более 15 мин.и не менее 200 л. при экспозиции не более 5 мин.- для дезинфекции поверхностей в помещениях при вирусных инфекциях не менее 330 л при времени экспозиции не более 60 мин;- для дезинфекции санитарно-технического оборудования при вирусных инфекциях не менее 200 л при времени экспозиции не более 20 мин;- для дезинфекции поверхностей в помещениях при туберкулезе M.terrae не менее 200 л при времени экспозиции не более 60 мин;- для дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения (простой конфигурации из металла и стекла) ручным способом не менее 400 л при времени экспозиции не более 120 мин и не менее 100 л. при экспозиции не более 30 мин.- для предстерилизационной обработки ручным способом не менее 1000 л. рабочего раствора при экспозиции от 5 до 15 минут в зависимости от вида обрабатываемых изделий мед.назначения.- для стирки не более 6 гр. на 1 л воды. - для дезинфекции белья не загрязненного выделениями по бактериальному и вирусному режиму не менее 400 л при экспозиции не более 60 мин, при туберкулезе M.terrae не менее 200 литров при экспозиции не более 60 минут- для дезинфекции белья, загрязненного выделениями вирусному режиму не менее 330 л при экспозиции не более 60 мин, при туберкулезе M.terrae не менее 100 литров при экспозиции не более 120 минут. |
| **2.39 Требования к товарам.** |  | **2.39 Требования к товарам.** |
| ТориОкси тест полоски №100 | Технические и функциональные характеристикитовара | Индикаторные полоски к универсальному дезинфицирующему средству на основе перкарбоната натрия. Должны подходить к препарату №38, имеющемуся в наличии у заказчика. |
| **2.40 Требования к товарам.** |  | **2.40 Требования к товарам.** |
| УМД Энзим 1 литр дез. средство или эквивалент | Технические и функциональные характеристикитовара | Средство должно быть предназначено для очистки изделий медицинского назначения.В качестве действующих веществ должно содержать комплекс ферментов, а также функциональные добавки.Должно быть предназначено для предварительной и предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения из различных материалов, включая хирургические (в том числе микрохирургические) и стоматологические (в том числе вращающиеся) инструменты, эндоскопы ручным способом, а также с использованием ультразвука. |
| **2.41 Требования к товарам.** |  | **2.41 Требования к товарам.** |
| УМД  1 литр дез. средство или эквивалент | Технические и функциональные характеристикитовара | Моющее средство для очистки изделий медицинского назначения. В состав средства должны входить поверхностно-активные вещества. Должно быть предназначено для предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения из различных материалов, включая хирургические (в том числе микрохирургические) и стоматологические (в том числе вращающиеся) инструменты, эндоскопы ручным способом, а также с использованием ультразвука. Из 1 литра концентрата для ПСО изделий мед.назначения, не имеющих замковых частей должно получаться не менее 1000 литров рабочего раствора с экспозицией не более 10 мин.; для ПСО изделий мед.назначения, имеющих замковые части – не менее 330 литров рабочего раствора с экспозицией не более 15 мин., для ПСО с использованием ультразвука – не менее 2000 литров рабочего раствора с экспозицией не более 5 минут. |
| **2.42 Требования к товарам.** |  | **2.42 Требования к товарам.** |
| Флорадем 120 мл крем для рук или эквивалент  | Технические и функциональные характеристикитовара | Крем для ухода за кожей рук. Средство должно обладать увлажняющими и защитными свойствами. |
| **2.43 Требования к товарам.** |  | **2.43 Требования к товарам.** |
| Флорадем 500 мл крем для рук или эквивалент | Технические и функциональные характеристикитовара | Крем для ухода за кожей рук. Средство должно обладать увлажняющими и защитными свойствами. |
| **2.44 Требования к товарам.** |  | **2.44 Требования к товарам.** |
| Флорасофт 1 литр мыло жидкое с антисептиком или эквивалент | Технические и функциональные характеристикитовара | Мыло жидкое – кожный антисептик. Должно содержать в своем составе поверхностно-активные вещества (массовая доля анионактивных ПАВ не менее 7%). Не должно содержать в своем составе производные фенола. Мыло должно обладать бактерицидной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий. Средство должно быть предназначено для гигиенической обработки рук. |
| **2.45 Требования к товарам.** |  | **2.45 Требования к товарам.** |
| ХОРТ денталь 5 литров дез. средство или эквивалент | Технические и функциональные характеристикитовара | Дезинфицирующее средство. В качестве действующих веществ должно содержать амин не менее 0,1%, ЧАС не менее 0,7%, ПГМБ не менее 0,4%. Срок годности средства должно быть не менее 3х лет.Средство должно обладать антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных (включая микобактерии туберкулеза) микроорганизмов, вирусов (энтеральных и парентеральных гепатитов (в т.ч. гепатита А, В и С), ВИЧ, полиомиелита, аденовирусов, вирусов «атипичной пневмонии» (SARS), «птичьего» гриппа H5N1, «свиного» гриппа, гриппа человека, герпеса и др.), грибов рода Кандида и Трихофитон.Средство должно обладать хорошими моющими свойствами. По параметрам острой токсичности средство должно относиться к 4 классу малоопасных соединений при введении в желудок, нанесении на кожу и при ингаляционном воздействии летучих компонентов.Средство должно быть предназначено:- для дезинфекции и очистки стоматологических материалов, в том числе оттисков, изделий для протезирования; зубопротезных заготовок; артикуляторов, слепочных ложек и пр.;- для дезинфекции (в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой) стоматологических инструментов из различных материалов, в том числе вращающихся, имеющих замковые части; каналы или полости, зеркала с амальгамой ручным и механизированным способом в ультразвуковых установках любого типа;- для дезинфекции стоматологических наконечников. |
| **3. Требования к результатам:** Товар должен быть поставлен в установленный срок и соответствовать предъявляемым требованиям в документации и договоре. |
| **4. Место, условия и сроки.** |
| Место поставки товаров. | По одному из следующих адресов:1) г. Москва, Волоколамское шоссе, д.842) г. Москва, ул. Часовая, д.203) г. Москва, ул. Бутырская, д.64) г. Москва, ул. Новая Басманная, д.5 |
| Условия поставки товаров.  | Вместе с товаром передаются относящиеся к нему документы: регистрационное удостоверение, сертификат, декларацию соответствия, инструкцию на русском языке и/или другие документы предусмотренные законом или иными правовыми актами.  |
| Сроки поставки.Гарантийный срок.  | В течение срока действия Договора поставку Товара по заявкам Покупателя: при условии наличия Товара на складе - в сроки не позднее 5 (пяти) суток с момента получения заявки Покупателя, при отсутствии - в сроки не позднее 10 (десяти) суток с момента получения заявки Покупателя.Гарантированный остаточный срок годности (на момент поставки Заказчику) поставляемого товара должен быть не менее 70% от срока, установленного производителем. |
| **5. Форма, сроки и порядок оплаты** |
| Форма оплаты, срок и порядок оплаты | Оплата Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с момента поставки Товара и подписания сторонами товарных накладных (формы ТОРГ-12), товарно-транспортных документов о поставке товара) в полном объеме и получения счета на оплату. |
| **6. Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров.** |
| Весь товар должен иметь регистрационное удостоверение, декларацию о соответствии, Сертификат качества на весь товар и на каждую партию поставляемого товара (при необходимости), паспорт завода-изготовителя (другие разрешительные документы). |

Приложение № 3

к Документации о проведении

запроса котировок

**ПРОЕКТ ДОГОВОРА**

**поставки медицинских изделий**

г. Москва «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 года

Частное учреждение здравоохранения «Центральная клиническая больница «РЖД-Медицина» (ЧУЗ «ЦКБ «РЖД-Медицина»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Директора Калинина Михаила Рудольфовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

**1. Предмет Договора**

1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю по его заявкам в сроки, указанные в п. 1.2 Договора, медицинские изделия, наименование, ассортимент, количество, цена и общая стоимость которых, согласованы Сторонами в спецификации, являющейся Приложением № 1 к Договору и его неотъемлемой частью, далее - Товар, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар на условиях Договора.

1.2. Поставщик осуществляет поставку Товара партиями по заявкам Покупателя в период с даты подписания Договора до окончания срока его действия, установленного п. 14.1. Договора, в рабочие дни (дни недели с понедельника по пятницу, исключая нерабочие (выходные) и праздничные дни, установленные или перенесенные в соответствии с действующим законодательством РФ) с 9.00 до 16.00. Срок исполнения каждой заявки не должен составлять более 5 (пяти) суток с момента получения Поставщиком заявки Покупателя при условии наличия Товара на складе Поставщика, при отсутствии - в срок не позднее 10 (десяти) суток с момента получения заявки Покупателя. Поставщик вправе произвести досрочную поставку партии товара, указанного в заявке Заказчика.

1.3. Поставщик осуществляет поставку Товара по одному из следующих адресов: г. Москва, Волоколамское шоссе, д.84; г. Москва, ул. Часовая, д.20; г. Москва, ул. Бутырская, д.6; г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 5.

1.4. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар находится у него в собственности на законном основании, свободен от прав третьих лиц, не заложен и не находится под арестом.

**2. Стоимость товара и порядок оплаты**

2.1. Общая стоимость Товара по Договору с учетом стоимости комплектующих частей по всем единицам Товара, транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора, составляет — \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) руб. \_\_\_ коп., в том числе НДС \_\_\_% (при наличии)...

Стоимость Товара указывается в рублях, с учетом НДС.

2.2. Оплата партии Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с момента поставки партии Товара в полном объеме, подписания сторонами товарных накладных (формы ТОРГ-12, товарно-транспортных документов о поставке товара) на партию товара и получения Покупателем от Поставщика счета на оплату, счета-фактуры.

2.3. В стоимость Товара включены: расходы на перевозку, доставку по адресу Покупателя, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, других обязательных платежей, связанных с исполнением обязательств выполнением в соответствии с Договором.

2.4. Обязанность Покупателя по оплате стоимости Товара считается выполненной с момента списания соответствующих сумм денежных средств с банковского счета Покупателя.

2.5. Настоящим Поставщик подтверждает, что надлежащим образом изучил все условия по настоящему Договору, и что никакие обстоятельства не могут повлиять на увеличение стоимости товара по настоящему Договору, если иное не будет согласовано Сторонами в дополнительных соглашениях к настоящему Договору. Стороны также согласовали, что у Сторон не возникает права на получение с другой Стороны процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами.

2.6. По согласованию Сторон и в случае прекращения (расторжения) Договора между Сторонами проводится сверка расчетов с составлением акта сверки взаимных расчетов по форме, представленной Покупателем.

**3. Права и обязанности Сторон**

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. По запросу Покупателя или в согласованном с ним порядке предоставлять Покупателю информацию, касающуюся характеристик имеющегося у Поставщика Товара.

3.1.2. В сроки, установленные настоящим Договором, осуществлять поставку Товара в количестве, предусмотренном Спецификацией, и передачу его Покупателю на условиях настоящего Договора.

3.1.3. Предоставить на Товар документацию, указанную в пункте 4.7 Договора.

3.1.4.За свой счет произвести замену и/или доставку Товара в порядке и сроки, указанные в пункте 7.4. Договора, в случае, если недопоставка и/или поставка Товара ненадлежащего качества и/или бракованного Товара произошла по вине Поставщика.

3.1.5. Не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам и не использовать её для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по Договору.

3.1.6. Передавать Товар только представителям Покупателя, имеющим соответствующие доверенности на получение Товара, выданные Покупателем.

3.1.7. Предоставлять информацию об изменениях в составе владельцев контрагента, включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах контрагента не позднее, чем через 5 календарных дней после таких изменений. В случае неисполнения данной обязанности Покупатель вправе расторгнуть договор в порядке аналогичном указанному в пункте 10.4.

3.1.8. Выполнять заявки (заказы) Покупателя, направленные с использованием АСЗ "Электронный ордер".

3.2. Покупатель обязан:

3.2.1. Предоставить Поставщику годовую доверенность на получение Товара с указанием всех работников, имеющих право принимать товарно-материальные ценности. В случае однократной невозможности получения Товара лицом, указанным в годовой доверенности, Покупатель должен предоставить Поставщику разовую доверенность на их получение, выписанную на лицо, принимающее Товар.

3.2.2. Предоставлять Поставщику заявки на поставку партии товара в электронном виде согласно пункту 4.1 Договора. При составлении заявок обязательна ссылка на номер Договора.

3.2.3. Своевременно оплачивать поставленный Товар в соответствии со счетами Поставщика согласно условиям пункта 2.2 Договора.

3.2.4. Направлять Поставщику по одному экземпляру (оригиналы) товарной накладной (формы ТОРГ-12), подписанной обеими Сторонами, и счёта-фактуры не позднее 3 (трех) дней с даты их подписания.

3.2.5. Направить Поставщику претензию в письменной форме в случае наличия претензий по количеству и/или качеству поставленного Товара согласно пунктам 7.2. и 7.3. Договора.

3.2.6. В случае наличия у Покупателя претензий по качеству обеспечить надлежащее хранение бракованного Товара и/или Товара ненадлежащего качества до его возврата Поставщику.

3.3. Стороны вправе увеличить объем поставляемого товара путем подписания соответствующего дополнительного соглашения к договору при условии неизменности стоимости единицы товара.

3.4. Покупатель вправе

3.4.1. Расторгнуть настоящий Договор или отказаться от Товара частично, в том числе в случае несвоевременной поставки Товара или поставки некачественного Товара, который нельзя использовать по назначению. Об отказе (частичном отказе) от поставки Товара по Договору Покупатель направляет письменное уведомление в порядке, установленном Договором.

3.4.2. Уменьшить количество поставляемого по договору товара (без изменения цены единицы товара). Об изменении количества поставляемого товара Покупатель уведомляет Поставщика письменно.

3.4.3.Задержать оплату в случае не предоставления Поставщиком оригиналов товарной накладной (ТОРГ-12) на поставленный Товар, с предоставлением 1-го экземпляра счета-фактуры, счета на оплату поставленной партии товара. В указанных случаях сроки совершения платежей переносятся соразмерно сроку неисполнения Поставщиком обязательств по предоставлению документов.

**4. Условия поставки**

 4.1. Поставка партии Товара осуществляется Поставщиком по заявке Покупателя направляемой Поставщику следующим образом:

Наименование, ассортимент, количество, поставляемого Товара согласовываются Сторонами, отдельно для каждой партии.

Покупатель направляет Поставщику заявки на поставку партии товара в электронном виде посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер», на основании полученных заявок Покупателя Поставщик осуществляет поставку товаров в количестве, указанном в заявке Покупателя, в соответствии с условиями договора

В случае невозможности использования АСЗ «Электронный ордер» Покупатель направляет Поставщику заявку на поставку партии товара по электронной почте, указанной в реквизитах Поставщика (Раздел 15).

4.2. Поставщик путем направления сообщения Покупателю по факсу или по электронной почте, указанным в реквизитах Покупателя согласно разделу 15 Договора, немедленно после получения заявки предоставляет подтверждение получения заявки и не менее чем за 12 часов до даты поставки партии товара (в пределах сроков, указанных в п. 1.2.Договора) сообщает следующие сведения:

номер Договора;

номер товарной накладной;

дату отгрузки;

адрес поставки.

4.3. При поставке Товара Поставщик предоставляет Покупателю копии необходимых документов, указанных в пункте 4.7. Договора, на каждый вид Товара.

4.4. Обязательства Поставщика по поставке считаются выполненными с момента получения Товара Покупателем и подписания товарной накладной (формы ТОРГ-12).

4.5. В случае организации Поставщиком доставки с привлечением транспортной компании, обязательства Поставщика по поставке Товара Покупателю считаются выполненными при отгрузке автотранспортом – с даты передачи Товара Поставщиком (грузоотправителем) Покупателю, указанной в товарно-транспортной (транспортной) накладной.

4.6. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или повреждения Товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента подписания Покупателем товарной накладной (формы ТОРГ-12), при поставке автомобильным транспортом – с даты передачи Товара Поставщиком (грузоотправителем) Покупателю, указанной в товарно-транспортной (транспортной) накладной.

4.7. При поставке Товара Поставщик обязуется передать Покупателю вместе с Товаром следующие документы:

- счет-фактура – оригинал, 1 (один) экземпляр (не предусмотрено при УСН);

- товарная накладная (формы ТОРГ-12) - оригиналы в 2 (Двух) экземплярах (один экземпляр после подписания Покупателем возвращается Поставщику);

- сопроводительный документ (Реестр), содержащий реквизиты регистрационных удостоверений, деклараций соответствия, сертификатов качества на весь Товар (копия любого их указанных документов предоставляется Поставщиком по запросу Покупателя);

- инструкцию на русском языке

- паспорт завода-изготовителя;

- иные разрешительные документы;

- уведомление УСН (при наличии);

4.8. В сопроводительных документах на Товар Поставщик указывает номер Договора.

**5. Качество и гарантии**

5.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям ГОСТов и другим установленным законом требованиям, предъявляемых к данным видам товара.

5.2. Поставщик гарантирует, что:

- поставляемый по Договору Товар находится у него во владении на законном основании, свободен от прав третьих лиц, не заложен и не находится под арестом;

- соответствует современному уровню техники, российским и международным стандартам, существующим для данного рода Товара на момент исполнения Договора;

- при производстве Товара были применены качественные материалы, и было обеспечено надлежащее техническое исполнение;

- качество и комплектность Товара обеспечивают соответствие требованиям ГОСТов и другим установленным нормативным требованиям, предъявляемым к товару данного вида в течение всего остаточного срока годности поставляемого товара, полностью отвечают условиям Договора, техническим условиям на соответствующий вид Товара;

- транспортировка Товара производится в строгом соответствии с установленными правилами и стандартами, применяемыми для данного рода Товара.

5.3. Гарантийный срок, в течение которого Покупатель вправе предъявить требования к качеству и соответствию условиям Договора для Товара, составляет 30 (тридцать) дней с даты подписания Получателем товарной накладной формы ТОРГ-12.

5.4. Если Товар окажется ненадлежащего качества или не будет соответствовать условиям Договора, не достигнет обусловленных технических характеристик, либо утратит их, Поставщик обязан за свой счет по выбору Покупателя устранить недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества, который должен быть поставлен без промедления на условиях, предусмотренных Договором. По требованию Поставщика Товар ненадлежащего качества или его части после поставки Товара надлежащего качества или его частей возвращаются Поставщику за его счет. Если устранение недостатков производится силами Покупателя, то Поставщик обязан незамедлительно возместить возникшие у Покупателя в связи с этим расходы.

5.5. Если недостатки Товара не могут быть устранены Поставщиком, то Покупатель вправе отказаться полностью или частично от Договора и потребовать от Поставщика возместить понесенные убытки, вернуть уплаченные в счет исполнения Договора суммы, либо потребовать соразмерного уменьшения цены поставленного Товара.

5.6. Поставщик обязуется обеспечить поставку Товара с остаточным сроком годности на момент доставки Заказчику поставляемого товара не менее 70% от срока годности, установленного производителем.

**6. Упаковка и маркировка**

6.1. Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке соответствующей характеру данного Товара и гарантирующей его полную сохранность от повреждений при отгрузке, транспортировке и хранении. Поставляемый Товар должен быть упакован и маркирован на русском языке в соответствии с требованиями ГОСТов, иными нормативными правовыми актами и условиями Договора.

6.2. Упаковка Товара должна обеспечивать полную сохранность груза от всякого рода повреждений при перевозке всеми видами крытого транспорта с учетом нескольких перегрузок в пути, а также хранение в соответствии с условиями, предусмотренными ГОСТ.

6.3. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за повреждение груза вследствие ненадлежащей упаковки или транспортировки.

 6.4. Места, требующие специального обращения, имеют следующую маркировку:

«верх!», «осторожно!», «не кантовать!»

 6.5. Распаковка Товара, поставляемого по Договору, осуществляется на территории Покупателя.

**7. Приёмка товара**

 7.1. Приёмка Товара производится Покупателем согласно адресам, указанным в заявке Покупателя или в соответствии с п. 1.3. Договора, по количеству мест и качеству упаковки. Факт произведённой приёмки по количеству мест и качеству упаковки подтверждается фактом подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12.

 7.2. Приемка Товара по количеству мест осуществляется Покупателем в момент приемки Товара.

 7.3. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется Покупателем в течение 3-х рабочих дней с момента получения Товара. В случае обнаружения при приемке Товара недовложения, заводского брака (дефект, обнаруженный при визуальном осмотре Товара), а также несоответствия количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным Договором, Покупатель обязан приостановить приемку Товара, не соответствующего требованиям Договора, и немедленно уведомить об этом Поставщика по телефонной связи, а также в письменной форме. Поставщик обязан в течение согласованного обеими Сторонами срока, но не более срока, указанного в п. 7.4. Договора, произвести замену поставленного Товара, не соответствующего по количеству, комплектности, объему и качеству, установленному в Договоре на Товар, соответствующий условиям заключенного Договора.

 Поставщик направляет к Покупателю своего представителя для составления соответствующего акта в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения претензии Покупателя. В случае неявки представителя Поставщика в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения претензии Покупатель вправе самостоятельно составить и подписать соответствующий акт.

 7.4. Поставщик обязуется допоставить недостающий Товар и/или произвести замену Товара ненадлежащего качества и/или бракованного Товара в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания акта при условии надлежащего режима хранения Товара ненадлежащего качества и/или бракованного Товара на складе Покупателя.

7.5. Покупателем могут быть заявлены претензии:

по количеству Товара – в течение 10 (десяти) рабочих со дня подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12;

по качеству – в течение срока, указанного в п. 5.3. Договора, при условии соблюдения надлежащего режима хранения Товара.

**8. Ответственность Сторон**

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.

8.2. Начисление и уплата любых пеней, штрафов и процентов, предусмотренных Договором, производится только по письменному требованию соответствующей стороны.

8.3. В случае просрочки поставки Товара Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты неустойки из расчета 0,1 % от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки.

8.4. При просрочке поставки Товара более 30 (тридцати) календарных дней по вине Поставщика Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора полностью или частично без возмещения Поставщику каких-либо расходов или убытков, вызванных отказом Покупателя.

8.5. В случае не устранения выявленных недостатков (неисправностей, некомплектности) Товара в течение 5 (пяти) суток с даты получения от Покупателя уведомления об устранении недостатков (неисправностей, некомплектности) Товара, Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты пени в размере 0,1% от стоимости Товара, поставленного с недостатками (неисправностями, некомплектного), за каждый день просрочки.

8.6. В случае поставки Товара, поврежденного в ходе погрузо-разгрузочных работ, перевозки, при иных обстоятельствах до подписания представителями Поставщика и Покупателя товарной накладной формы (ТОРГ-12) Поставщик за свой счет обязуется устранить все недостатки Товара в течение 5 (пяти) суток с даты поставки Товара. Покупатель в этом случае может, но не обязан, при обнаружении недостатков Товара подписать товарную накладную формы (ТОРГ-12) с соответствующими оговорками. В случае неисполнения Поставщиком обязанности по устранению всех недостатков в указанный срок, Покупатель вправе в одностороннем порядке соразмерно уменьшить цену Товара или удержать с Поставщика сумму своих расходов на устранение недостатков Товара из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

8.7. В случае поставки некомплектного Товара Покупатель вправе по своему выбору в одностороннем порядке уменьшить цену Товара на цену не поставленных в срок комплектующих или потребовать от Поставщика в течение 5(пяти) суток доукомплектовать Товар. При этом не поставленные комплектующие, а равно любые документы, подлежащие передаче в соответствии с условиями настоящего Договора и не переданные Покупателю, считаются не поставленными в срок.

8.8. Перечисленные в настоящем разделе штрафные санкции могут быть взысканы Покупателем, после направления соответствующего письменного требования Поставщику, путем удержания причитающихся сумм при оплате счетов Поставщика. Если Покупатель не удержит по какой-либо причине сумму штрафных санкций, Поставщик обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Покупателя.

8.9. Никакая уплата Поставщиком штрафных санкций не лишает Покупателя права требовать возмещения убытков, а Поставщика обязанности возместить убытки, причиненные Покупателю ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Договору.

8.10. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами, привлеченными Поставщиком для исполнения своих обязательств по Договору.

**9. Обстоятельства непреодолимой силы**

9.1. Ни одна из Сторон не несёт ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых, в том числе в условиях объявленной или фактической войны, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов государственных органов.

9.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее чем в пятидневный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору, в противном случае Сторона теряет право в дальнейшем ссылаться на эти обстоятельства.

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трёх) последовательных месяцев, Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо в порядке установленном пунктом 12.3 Договора.

9.5. В случае расторжения Договора Стороны обязуются произвести взаиморасчеты в течение 15 (пятнадцати) банковских дней со дня его расторжения.

**10. Антикоррупционная оговорка**

10.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие- либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а так же иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

10.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 10.1 Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 10.1. Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

Каналы уведомления Покупателя о нарушениях каких- либо положений пункта 10.1 настоящего Договора: Тел./факс:8 (499) 181-24-52, e-mail: ckb2semashko@mail.ru

Каналы уведомления Поставщика о нарушениях каких-либо положений пункта 10.1 Договора: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 10.1 Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах рассмотрения в течение 3 рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

10.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 10.1 настоящего раздела с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

10.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 10.1 настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 10.2 настоящего раздела, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора.

**11. Разрешение споров**

11.1. Все споры, возникающие при исполнении Договора, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.

11.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – три недели с момента получения претензии.

11.3. В случае, если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд г. Москвы.

**12. Изменение, дополнение и расторжение Договора**

12.1. В Договор Сторонами могут быть внесены дополнения и изменения, которые оформляются дополнительными соглашениями к Договору за исключением случаев предусмотренных договором.

Покупатель вправе в одностороннем порядке уменьшить количество поставляемого товара путем направления Поставщику соответствующего письменного уведомления. В связи с реализацией данного права Покупателя Поставщик не вправе предъявлять к Покупателю требования об уплате штрафов, неустоек, возмещения убытков.

Увеличение количества поставляемого товара осуществляется при условии сохранения согласованной договором цены за единицу товара по инициативе Покупателя путем подписания сторонами дополнительного соглашения.

Изменение места поставки (в пределах г. Москвы) допускается на основании письменного уведомления Покупателя в адрес Поставщика.

12.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и Договором.

12.3. Сторона, решившая расторгнуть Договор, должна направить письменное уведомление о расторжении Договора не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения Договора. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении. При этом Покупатель обязан оплатить Товар, поставленный до даты получения Поставщиком уведомления о расторжении Договора.

12.4. Датой уведомления о расторжении Договора признается дата вручения Поставщику соответствующего извещения под расписку (при направлении извещения курьером), либо дата вручения Поставщику заказной корреспонденции почтовой службой, либо дата отметки почтовой службы на заказной корреспонденции об отсутствии (выбытии) Поставщика по указанному в Договоре или сообщенному в порядке, установленном пунктом 14.4. Договора, почтовому адресу (при направлении извещения заказной почтой).

1. **Налоговая оговорка**

13.1 Поставщик гарантирует, что: зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;

его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;

располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по договору, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию;

располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по договору, если осуществляемая по договору деятельность является лицензируемой;

является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;

ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;

ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;

не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;

отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Покупателю*;*

лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

13.2. Если Поставщик нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в пункте 13.1 настоящего раздела, и это повлечет:

предъявление налоговыми органами требований к Покупателю об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и (или)

предъявление третьими лицами, купившими у Покупателя товары (работы, услуги), имущественные права, являющиеся предметом настоящего договора, требований к Покупателю о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов,

то Поставщик обязуется возместить Покупателю убытки, который последний понес вследствие таких нарушений.

13.3. Поставщик в соответствии со ст. 406.1. Гражданского кодекса Российской Федерации, возмещает Покупателю все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в пункте 13.2 настоящего раздела. При этом факт оспаривания или не оспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или не оспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Поставщика возместить имущественные потери.

**14. Прочие условия**

14.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует в течение одного года. Истечение срока или прекращение действия Договора не затрагивает и не прекращает обязательства Сторон, связанных с расчетами и неисполненных к моменту истечения срока или прекращения действия Договора.

 14.2. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность во всем, что связано с выполнением обязательств по Договору, и после прекращения срока действия Договора.

14.3. Поставщик вправе полностью или частично уступать свои права по Договору третьим лицам при согласии Покупателя.

14.4. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации одной из Сторон она обязана письменно в двухнедельный срок после произошедших изменений сообщить другой Стороне о данных изменениях, кроме случаев, когда изменение наименования и реорганизация происходят в соответствии с указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

14.5. Все прочие приложения, изменения и дополнения к Договору являются его неотъемлемыми частями и действительны, если составлены в письменном виде, подписаны уполномоченными представителями Сторон и скреплены печатями Сторон.

14.6. Все вопросы, не предусмотренные Договором, регулируются законодательством Российской Федерации.

14.7. После подписания Договора все предыдущие переговоры и переписка, предшествующие ему, становятся недействительными.

14.8. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой из Сторон.

14.9. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

К настоящему договору прилагается Приложение №1 Спецификация.

**15. Адреса, реквизиты и подписи Сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| **Покупатель:** | **Поставщик:** |
| ЧУЗ «ЦКБ «РЖД-Медицина» |  |
| 129128, г.Москва, ул. Будайская, д.2ИНН 7716511464 КПП 771601001ОГРН 1047796593525Р/с 40703810700430000007Банк ВТБ (ПАО) г.МоскваК/с 30101810700000000187 БИК 044525187 ОКПО 01107757 ОКТМО 45360000Телефон/факс: 8 (499) 181-24-52 Эл.почта: ckb2semashko@mail.ru |  |
| Директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Р. КалининМП  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_МП |

Приложение № 1

к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

 Частное учреждение здравоохранения «Центральная клиническая больница «РЖД-Медицина» (ЧУЗ «ЦКБ «РЖД-Медицина»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Директора Калинина Михаила Рудольфовича, действующего на основании Устава, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании Договора № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ договорились о том, что Поставщик поставит Покупателю следующие медицинские изделия на условиях Договора и настоящей Спецификации:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Производитель | Ед. измерения | Кол-во | Цена за единицу, руб.(с НДС) | Сумма, руб.(с НДС) |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***Итого*** |  |
|  ***в т.ч. НДС \_\_\_ %[[2]](#footnote-2)*** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Покупатель:** | **Поставщик:** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/М.Р. Калинин / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ / |

*Приложение №1 формируется в соответствии с Техническим заданием (дополняется перечнем товаров и их количеством по каждой позиции, требованиями к товару, изложенными в приложении №2 к Документации о проведении запроса котировок), ценовое предложение заполняется в соответствии с предложением участника запроса котировок, с которым заключается договор.*

*2Если товар облагается налогом на добавленную стоимость, указывается ставка в процентах. Если товар не облагается налогом на добавленную стоимость, указать причину освобождения от налогообложения.*

Приложение № 4

к Документации о проведении

запроса котировок

Порядок оформления конверта с заявкой на участие в запросе котировок, подаваемой на бумажном носителе

|  |
| --- |
|  |
| **НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО: \_\_ ч. \_\_ мин. «\_\_» \_\_\_\_\_\_2020 г. время московское*[[3]](#footnote-3)*** |
|  |
| **Заявка на участие в запросе котировок №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **на право заключения договора на поставку** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****для нужд** ЧУЗ «ЦКБ «РЖД-Медицина» |
|  |
|  |
| Куда: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Кому: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |
| Участник запроса котировок | Наименование: |
| Адрес: |
| ИНН |

1. *Если товар облагается налогом на добавленную стоимость, указывается ставка в процентах. Если товар не облагается налогом на добавленную стоимость, указать причину освобождения от налогообложения.* [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)
3. *Указывается дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок, установленные заказчиком в Извещении*  [↑](#footnote-ref-3)